## 附件1
成都市新津区人民医院（成都市新津区急救指挥分中心）医疗设备一批市场调研清单
产品推荐序号 | 序号 | 产品名称 | 计划数量 | 配置要求/主要用途 | 预算单价（万元） | 预算合计（万元） | 使用科室
1 | 1 | 彩色多普勒超声诊断系统（1） | 1 | 全身彩超，配置：心脏探头、血管探头、腹部探头、高频浅表探头、腔内探头各1个 | 250 | 250 | 超声科
2 | 2 | 彩色多普勒超声诊断系统（2） | 1 | 心血管彩超，配置：心脏探头、小儿心脏探头、血管探头、腹部探头、高频浅表探头各1个 | 300 | 300 | 超声科
3 | 3 | 彩色多普勒超声诊断系统（3） | 1 | 便携式彩超，配置：心脏探头、血管探头、腹部探头、经食道心脏探头各1个 | 120 | 120 | 超声科
4 | 4 | 彩色多普勒超声诊断系统（4） | 1 | 体检用全身彩超，配置：心脏探头、血管探头、腹部探头、高频浅表探头、腔内探头各1个 | 180 | 180 | 健康管理中心
5 | 5 | 内窥镜用超声诊断设备 | 1 | 配置1把小探头超声，主要用于内镜下食管、胃、十二指肠及结直肠生长的粘膜下肿瘤病变的检查 | 70 | 70 | 消化内镜室
6 | 6 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 用于外科手术透视及摄影 | 180 | 180 | 骨科
7 | 7 | 麻醉机 | 2 | 呼末二氧化碳监测及麻醉气体监测+呼吸功能监测，容量压力监测环 能用于小儿麻醉，潮气量精确。多种通气模式 鼻导管吸氧功能 | 40 | 80 | 麻醉手术室
8 | 8 | 脑氧饱和度监测仪 | 3 | 用于局部脑组织血氧饱和度以及外周组织血氧饱和度和指脉血氧饱和度的连续无创监测，可实现局部脑组织血氧饱和度监测数据的无线传输。 | 40 | 120 | ICU
9 | 9 | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 嫩肤、祛痘、美白、舒敏、祛红血丝、抗皱抗衰 | 190 | 190 | 皮肤/医疗美容科
10 | 10 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 祛痣、各种类型的瘢痕、皮肤浅表肿物的切割、药物导入、年轻化 | 50 | 50 | 皮肤/医疗美容科
11 | 11 | 高频电灼仪（黄金微针） | 1 | 腋臭、妊娠纹、毛孔粗大、面部提拉面部紧致、痤疮治疗 | 80 | 80 | 皮肤/医疗美容科
12 | 12 | 超声治疗仪（黑钻炮） （第二代超声炮） | 1 | 面部提拉抗衰，面部溶脂 | 115 | 115 | 皮肤/医疗美容科
13 | 13 | 血液透析滤过机 | 8 | 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、血液透析滤过治疗 | 23 | 184 | 血透室
14 | 14 | 血液透析机 | 6 | 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析 | 13 | 78 | 血透室
15 | 15 | 血液透析用制水设备 | 1 | 用于为血液透析提供合格的反渗水，热消毒+化学消毒，产水量≥2400L/h | 180 | 180 | 血透室
16 | 16 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | 通过在腹部背侧及四肢安装电极测定的活体阻抗与腹腔脐位的厚度与宽度，来推测内脏脂肪面积。 | 50 | 50 | 健康管理中心
17 | 17 | 眼生物测量仪 | 1 | 扫频激光光源扫描、角膜前后表面地形图检查功能、角膜厚度测量、青光眼房角检查、各种情况人工晶体测量功能。 | 140 | 140 | 眼/耳鼻咽喉科
18 | 18 | 超乳玻切一体机 | 1 | 用于眼科白内障超声乳化手术以及玻切手术使用 | 190 | 190 | 眼/耳鼻咽喉科
19 | 19 | 眼底激光治疗仪 | 1 | 用于视网膜光凝；青光眼小梁成形术、虹膜切开术 | 70 | 70 | 眼/耳鼻咽喉科
20 | 20 | 铥激光机 | 1 | 用于前列腺增生的治疗 | 120 | 120 | 泌尿外科
21 | 21 | 胆道碎石系统（体内冲击波碎石仪） | 1 | 适用于肝胆外科、消化内科、内镜中心，配合电子胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的胆道镜下碎石取石。 | 50 | 50 | 普通外科
22 | 22 | 眩晕症综合诊疗系统 | 1 | 用于辅助诊断眩晕症 | 140 | 140 | 神经内科/神经外科
23 | 23 | 视频眼震图仪 | 1 | 用于记录眼震及眼动轨迹，作眩晕症辅助诊断 | 60 | 60 | 神经内科/神经外科
24 | 24 | 神经外科手术显微镜 | 1 | 全自动调节。具备手动调焦、满足神经外科深部手术照明、录像功能。 | 160 | 160 | 神经内科/神经外科
25 | 25 | 眼科前后节手术显微镜 | 1 | 1、能同时开展眼前后节手术2、配备非接触式广角系统3、配备内置式倒像系统4、景深好5、镜头经过镀膜处理，能防潮防霉。 | 200 | 200 | 眼/耳鼻咽喉科
26 | 26 | 监护仪1（中央心电监护系统1套系统带5个主机） | 1 | 用于医疗机构ICU、CCU、术后康复室和普通病房，通过主机接收来自有线连接的床边监护仪或多通道遥测信号接收器的信息，并在液晶显示器上集中显示。供医护人员监护患者生命体征和波形及其他相关信息。中央心电监护系统1套系统带5个主机。 | 72 | 72 | ICU
| 27 | 监护仪2（新生儿监护仪） | 5 | 适用于对新生儿的心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温、呼吸末二氧化碳、氧浓度生理体征参数及呼吸窒息进行监测。 | 4 | 20 | 儿科
| 28 | 监护仪3（除颤监护仪） | 1 | 用于患者的手动体外除颤、半自动体外除颤（AED除颤，S2和S2A除外）、同步复律、无创起搏治疗，以及心电（ECG）、阻抗呼吸（RESP)、脉搏血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR)、无创血压（NIBP）、呼吸末二氧化碳（EtCO2）监护。 | 3 | 3 | 消化内镜室
| 29 | 监护仪4（急诊科插件模块监护仪） | 3 | 与迈瑞插件监护仪配合使用。医疗机构在监护过程中对心电、阻抗式呼吸、血氧饱和度、脉率、体温、无创血压、脑电、呼末二氧化碳生理参数进行监测并提供报警。 | 1.5 | 4.5 | 急诊科
| 30 | 监护仪5（普通监护仪） | 33 | 适用于医疗机构对病人的心电、脉率、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温、呼末二氧化碳浓度进行监测。 | 1.5 | 49.5 | 儿科2台、麻醉手术科4台、呼吸与危重症医学科7台、消化内科10台、普通外科10台
27 | 31 | 输液泵1（输液工作站一套带10台主机） | 1 | 为输液泵/注射泵供电并提供组合空间，通过红外接口与指定型号的输注泵进行数据通讯，采集输注泵数据通过有线或无线网络进行传输。 | 150 | 150 | ICU
| 32 | 输液泵2（普通输液泵） | 11 | 在医疗机构中使用，用于静脉输液、输血和肠内营养输注。 | 0.6 | 6.6 | 儿科5台、呼吸与危重症医学科2台、血液透析室4台
28 | 33 | 全高清电子胃肠镜系统 | 1 | 配置3条胃镜（含1条放大镜），2条肠镜，1条十二指肠镜 | 465 | 465 | 消化内镜室
29 | 34 | 宫腔镜显像系统 | 1 | 配置1根宫腔镜检查镜，1根宫腔镜电切镜 | 121.5 | 121.5 | 妇产科
30 | 35 | 电子支气管内窥镜 | 3 | 用于辅助气管插管、气道内检查及治疗，如吸痰、给药、给氧、异物钳取、活检取材、肺泡灌洗等。 | 14 | 42 | ICU
31 | 36 | 胸腔镜镜子（内科） | 1 | 胸膜疾病、肺部疾病诊断及治疗，与奥林巴斯CV-290主机匹配使用。 | 50 | 50 | 呼吸与危重症医学科
| 37 | 支气管镜镜子 | 1 | 与奥林巴斯CV-290主机匹配使用。 | 35 | 35 | 呼吸与危重症医学科
32 | 38 | 小儿腹腔镜镜子 | 1 | 通用 | 3 | 3 | 麻醉手术科
| 39 | 经皮肾镜 | 1 | 通用。用于肾盂疾病的检查和诊断，完成部分铸形结石的腔微创手术治疗。 | 10 | 10 | 泌尿外科
| 40 | 膀胱镜 | 5 | 通用。膀胱和尿道的全部检查操作和治疗操作。 | 5 | 25 | 泌尿外科
| 41 | 气化电切镜子 | 3 | 用于泌尿外科气化电切手术。 | 4 | 12 | 手术室
| 42 | 腹腔镜镜子 | 8 | 通用 | 9 | 72 | 手术室
| 43 | 宫腔镜镜子 | 4 | 用于妇产科相关腹腔镜手术。 | 9 | 36 | 手术室
33 | 44 | 支气管球囊 | 1 | 配合电子支气管镜，用于气道异物回收、压迫止血等 | 0.5 | 0.5 | 呼吸与危重症医学科
| 45 | 支气管异物钳 | 1 | 配合电子支气管镜，用于气道异物抓取。鼠齿钳、鳄鱼口钳等。 | 0.3 | 0.3 | 呼吸与危重症医学科
| 46 | 支气管异物网兜 | 1 | 配合电子支气管镜，用于气道圆形异物抓取。 | 0.3 | 0.3 | 呼吸与危重症医学科
| 47 | 腹腔镜器械包（小儿） | 1 | 配合腹腔镜系统，用于小儿腹腔镜手术使用，包含气腹针，套管针，抓钳，分离钳，剪刀，单极电凝钩、针，双极电凝钳、剪，推结器，冲洗吸引管，穿刺针，转换器等种类。 | 3 | 3 | 麻醉手术科
| 48 | 腹腔镜器械包（常规） | 1 | 配合腹腔镜系统，用于常规成人腹腔镜手术使用，包含气腹针，套管针，抓钳，分离钳，剪刀，单极电凝钩、针，双极电凝钳、剪，推结器，冲洗吸引管，穿刺针，转换器等种类。 | 16 | 16 | 麻醉手术科
| 49 | 泌尿异物钳 | 6 | 配合输尿管镜，用于在泌尿外科手术中组织、异物的抓取。 | 0.4 | 2.4 | 麻醉手术科
| 50 | 眼眶器械包 | 1 | 用于眼科眼框手术，包含脑压板、咬骨钳等手术器械。 | 1.3 | 1.3 | 麻醉手术科
| 51 | 脑外器械包 | 1 | 用于常规颅内外伤手术。 | 1.3 | 1.3 | 麻醉手术科
| 52 | 腹腔镜器械包（加长） | 1 | 配合腹腔镜系统，用于肥胖患者腹腔镜使用，包含气腹针，套管针，抓钳，分离钳，剪刀，单极电凝钩、针，双极电凝钳、剪，推结器，冲洗吸引管，穿刺针，转换器等种类。器械工作长度较常规长。 | 4.5 | 4.5 | 麻醉手术科
| 53 | 血管阻断夹（含施夹钳） | 2 | 用于腹镜手术中阻断动、静脉血断有利于手术操作 | 5 | 10 | 泌尿外科
| 54 | 五叶拉钩 | 2 | 用于泌尿外科手术中的五叶拉钩，术中牵拉组织 | 0.1 | 0.2 | 泌尿外科
| 55 | 金属尿道扩张器 | 4 | 用于泌尿外科开放手术，术中扩张尿道 | 0.5 | 2 | 泌尿外科
| 56 | S型丝状尿道扩张器 | 4 | 用于泌尿外科开放手术，术中扩张尿道 | 0.1 | 0.4 | 泌尿外科
| 57 | 金属膀胱穿刺针 | 4 | 用于泌尿外科在无法经尿道进入膀胱的情况下，经皮穿刺进入膀胱 | 0.1 | 0.4 | 泌尿外科
| 58 | 电切系统手件 | 2 | 用于泌尿科前列腺、膀胱等手术，配套奥林巴斯电切镜使用 | 10 | 20 | 泌尿外科
| 59 | 电切系统手件 | 1 | 用于泌尿科前列腺、膀胱等手术，配套司迈电切系统使用 | 10 | 10 | 泌尿外科
| 60 | 单孔腹腔镜专用腹腔镜加长器械 | 1 | 配合腹腔镜系统，用于单孔腹腔镜手术的加长手术器械 | 10 | 10 | 普通外科
| 61 | 五官科器械 | 1 | 用于五官科诊疗相关的专科手术器械，包含眼科手术相关器械、耳鼻喉手术相关器械等 | 20 | 20 | 手术室
| 62 | 骨科器械 | 1 | 用于骨科诊疗相关的专科手术器械，包含创伤手术相关器械、关节手术相关器械、脊柱手术相关器械等 | 40 | 40 | 手术室
| 63 | 脑外器械 | 1 | 用于脑外科诊疗相关的专科手术器械，包含开颅手术相关器械、脑外内镜手术相关器械等 | 50 | 50 | 手术室
| 64 | 妇产科器械 | 1 | 用于妇产科诊疗相关的专科手术器械，包含妇科手术相关器械、产科手术相关器械、妇产相关腹腔镜手术器械等 | 20 | 20 | 手术室
| 65 | 普外器械 | 1 | 用于普通外科诊疗相关手术器械，包含胆囊手术相关器械、胃肠手术相关器械、脾脏手术相关器械等 | 20 | 20 | 手术室
| 66 | 泌尿器械 | 1 | 用于泌尿外科诊疗相关专科手术器械，包含肾切除手术相关器械、膀胱切除手术相关器械等 | 20 | 20 | 手术室
| 67 | 脑外铣刀 | 2 | 用于脑外科骨组织的铣削 | 5 | 10 | 手术室
| 68 | 脑外磨钻 | 1 | 用于脑外科骨组织的磨削 | 5 | 5 | 手术室
| 69 | 宫腔镜器械（不含镜子） | 4 | 配合宫腔镜，用于妇产科相关腹腔镜手术的器械 | 6 | 24 | 手术室
| 70 | 气化电切器械（不含镜子） | 3 | 用于泌尿外科前列腺汽化电切手术相关的器械 | 5 | 15 | 手术室
| 71 | 钬激光器械（不含镜子，含光纤丝） | 2 | 钬激光设备配件，光纤 | 3 | 6 | 手术室
| 72 | 腹腔镜器械（不含镜子） | 6 | 配合腹腔镜系统，用于常规成人腹腔镜手术使用，包含气腹针，套管针，抓钳，分离钳，剪刀，单极电凝钩、针，双极电凝钳、剪，推结器，冲洗吸引管，穿刺针，转换器等种类。 | 6 | 36 | 手术室
| 73 | 玻切手术用器械（套） | 2 | 用于眼科眼底手术，切割玻璃体等组织。 | 10 | 20 | 眼/耳鼻咽喉科
| 74 | 鼻动力系统切割刀具 | 6 | 用于五官科鼻腔手术中，对鼻骨及相关组织的扩孔或切削等 | 0.9 | 5.4 | 眼/耳鼻咽喉科
| 75 | 显微磨钻 | 1 | 用于脑外科开颅钻孔等手术操作。磨钻带套筒 | 8 | 8 | 神经内科/神经外科
| 76 | 神经内镜持镜器 | 1 | 用于脑外科内镜相关手术的器械，主要用于内窥镜的固定等。 | 40 | 40 | 神经内科/神经外科
注： 1、推荐商可同时报名推荐多个项目，但报名资料必须按照“推荐产品序号”分别递交。
2、“配置要求/主要用途”为基本要求，“预算价格”是根据项目概算分列预估，无相关指向，仅作参考。